## Planilha1
OM | NR LAUDO | PRINCIPAIS DEFEITOS | SOLUÇÕES PROPOSTAS
11º Grupo de Artilharia Antiaérea do Exército | 1 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado para suprir o período necessário. |  Ao inserir o container para gêneros congelados, transformar a câmara de congelados em câmara de resfriados.
11º Grupo de Artilharia Antiaérea do Exército | 1 |  Disposição do material: O material não está em condições ideais de armazenamento, o mesmo encontra-se encostado nas paredes e sem a distância mínima do solo. |  Treinamento e orientação com a equipe responsável.
CMB | 2 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que atende somente demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade e para compensar o tamanho reduzido conta com 15 freezers para armazenar os gêneros congelados.
CMB | 2 |  Vedação da porta;  Disposição do material no interior da câmara. |  Projeto de redimensionamento da câmara;
CMB | 2 |  Capacidade da Câmara; |  Ampliação da Capacidade: Construir uma câmara modular para resfriamento na área do açougue.
CMB | 2 |  Disposição do material incorreto |  Treinamento e orientação com a equipe responsável.
CMB | 2 |  Vedações das portas ineficientes |  Substituir as vedações das portas
16º Batalhão Logístico | 3 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado para suprir o período de 1 mês. |  Ampliação da Capacidade: Há um projeto em andamento para substituição das câmaras atuais por novas unidades, já adquiridas. Está atualmente na etapa de projeto da fundação e cobertura.
16º Batalhão Logístico | 3 |  Manutenção preventiva e corretiva: Não há empresa contratada para manutenções preventivas ou corretivas; |  Ampliação da Capacidade: Há um projeto em andamento para substituição das câmaras atuais por novas unidades, já adquiridas. Está atualmente na etapa de projeto da fundação e cobertura.
16º Batalhão Logístico | 3 |  Manutenção preventiva e corretiva: Não há empresa contratada para manutenções preventivas ou corretivas; |  Ampliação da Capacidade: Há um projeto em andamento para substituição das câmaras atuais por novas unidades, já adquiridas. Está atualmente na etapa de projeto da fundação e cobertura.
16º Batalhão Logístico | 3 |  Porta com vedação comprometida;  Acúmulo de gelo no evaporador;  Capacidade insuficiente de armazenamento;  Infiltração de água |  Trocar a vedação e inspecionar o alinhamento da porta;  Reparo ou substituição do equipamento;  Construção de câmara ampliada;  Reforçar vedação, revisar sistema de drenagem
11º Depósito de Suprimento | 4 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado para suprir o período de 1 mês. |  Reforma da estrutura e substituir equipamentos: Reformar as câmaras existentes para que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios.
11º Depósito de Suprimento | 4 |  Isolamento térmico. Isolamento térmico ineficiente.  Falta de manutenção preventiva e corretiva. |  Reforma da estrutura e substituir equipamentos: Reformar as câmaras existentes para que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios.
11º Depósito de Suprimento | 4 |  Isolamento térmico. Isolamento térmico ineficiente;  Falta de manutenção preventiva e corretiva. |  Reforma da estrutura e substituir equipamentos: Reformar as câmaras existentes para que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios.
11º Depósito de Suprimento | 4 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é a manutenção da câmara que não está sendo executada. |  Ampliação da Capacidade: Que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios para o período desejado.
11º Depósito de Suprimento | 4 |  Disposição incorreta do material |  Treinamento e orientação com a equipe responsável.
Hospital Militar de Área de Brasília | 5 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado; |  Ampliação da Capacidade: Proposta de ampliação da câmara de congelamento e de refrigeração;
Hospital Militar de Área de Brasília | 5 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. E para solucionar o problema são utilizadas as câmaras frigoríficas presentes no depósito; |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios;
Hospital Militar de Área de Brasília | 5 |  Disposição incorreta do material |  Treinamento e orientação com a equipe responsável.
32º Grupo de Artilharia de Campanha | 6 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado; |  Ampliação da Capacidade: Proposta de inserir um container para gêneros congelados.
32º Grupo de Artilharia de Campanha | 6 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. E para solucionar o problema são utilizadas as câmaras frigoríficas presentes no depósito; |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios.
32º Grupo de Artilharia de Campanha | 6 |  Capacidade insuficiente de armazenamento |  Proceder com a ampliação das câmaras frigoríficas dos congelados e dos refrigerados para atender a demanda.
32º Grupo de Artilharia de Campanha | 6 |  Disposição do material incorreto |  Treinamento e orientação com a equipe responsável.
3° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado | 7 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado; | Inserir equipamento de container refrigerado na área externa
Base Administrativa do Quartel-General do Exército | 8 |  Vedação das portas;  Disposição do material. |  Ampliação da Capacidade.
Base Administrativa do Quartel-General do Exército | 8 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios;
Base Administrativa do Quartel-General do Exército | 8 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. E para solucionar o problema será necessário a construção de uma nova câmara de descongelamento maior; |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios;
Base Administrativa do Quartel-General do Exército | 8 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM; |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios;
Base Administrativa do Quartel-General do Exército | 8 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios.
Gabinete do Comandante do Exército | 9 |  |  Ampliação da Capacidade.
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília | 11 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios.
Centro de Inteligência do Exército | 12 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado;  Isolamento térmico;  Disposição do material; |  Ampliação da Capacidade: Proposta de ampliação da câmara de refrigeração com a colocação de um container para refrigeração;
Centro de Inteligência do Exército | 12 |  Estrutura da câmara: Estrutura da câmara comprometida;  Acumulo de gelo. |  Ampliação da Capacidade:
Centro de Inteligência do Exército | 12 |  Disposição incorreta do material |  Treinamento e orientação com a equipe responsável.
Base de Administração e Apoio do Cmdo Militar Planalto | 13 |  Isolamento térmico ineficiente;  Acúmulo de gelo nas unidades condensadora e evaporadora; |  Reforma: Proposta de reforma da estrutura existente e substituição dos equipamentos;
Base de Administração e Apoio do Cmdo Militar Planalto | 13 |  Isolamento térmico comprometido, há sinais de infiltração nas paredes;  As portas apresentam vedações comprometidas.  Acúmulo de Gelo: Unidade evaporadora e condensadora com acúmulo de gelo; |  Reforma: Proposta de reforma da estrutura existente e substituição dos equipamentos;
Base de Administração e Apoio do Cmdo Militar Planalto | 13 |  Isolamento térmico ineficiente; |  Reforma: Proposta de reforma da estrutura existente e substituição dos equipamentos;
Base de Administração e Apoio do Cmdo Militar Planalto | 13 |  Isolamento térmico comprometido, acabamento atrás da unidade evaporadora solto, vários buracos na estrutura da câmara;  As portas apresentam vedações comprometidas.
Base de Administração e Apoio do Cmdo Militar Planalto | 13 |  Realizar menutenção corretiva tomando em considerações esses componentes.  Isolamento térmico ineficiente | - Realizar menutenção corretiva tomando em considerações esses componentes.  Reparar a vedação da câmara.
2º Centro de Geoinformação | 14 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. A câmara está operando no limite de sua capacidade, o que compromete o armazenamento adequado; |  Ampliação da Capacidade: Proposta de ampliação da câmara de congelamento e de refrigeração;
2º Centro de Geoinformação | 14 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. E para solucionar o problema são utilizadas as câmaras frigoríficas presentes no depósito;  Isolamento térmico ineficiente;  Acúmulo de gelo na tubulação. |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios;
2º Centro de Geoinformação | 14 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. E para solucionar o problema são utilizadas as câmaras frigoríficas presentes no depósito; |  Reforma e Ampliação da Capacidade: Reformar as câmaras existentes e aumentar para capacidade que atenda à demanda de armazenamento de gêneros alimentícios;
Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica | 15 |  Capacidade insuficiente de armazenamento | - Proceder com a ampliação das câmaras frigoríficas dos congelados e dos refrigerados para atender a demanda.
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Acúmulo de gelo na tubulação da unidade evaporadora;
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Ampliação da Capacidade: Aumentar a capacidade instalando um container refrigerado para suprir a demanda.
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Ampliação da Capacidade: Aumentar a capacidade instalando um container refrigerado para suprir a demanda.
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Ampliação da Capacidade: Inserir equipamento de container refrigerado na área externa;
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Ampliação da Capacidade: Inserir equipamento de container refrigerado na área externa;
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Capacidade da Câmara: A principal limitação identificada é o tamanho da câmara, que não atende à demanda mensal necessária, segundo dados fornecidos pela OM. |  Ampliação da Capacidade: Inserir equipamento de container refrigerado na área externa
1º Regimento de Cavalaria e Guarda | 16 |  Acumulo de gelo na tubulação  Capacidade insuficiente de armazenamento  Disposição incorreta do material | - Realizar menutenção corretiva tomando em considerações esses componentes.  Proceder com a ampliação das câmaras frigoríficas dos congelados e dos refrigerados para atender a demanda.  Treinamento e orientação com a equipe responsável.